## POPIS
OBČINA HOČE-SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311 HOČE
POPIS - VZDRŽEVANJE STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME VŠD HOČE
Ponudnik:
Datum:
Št. ponudbe:
VZDRŽEVANJE STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME VŠD HOČE
Poglavje | Opis | Em | Količina | Skupaj/em | Skupaj
1. | Čiščenje filtrov v konvektorjih, 1x letno | kos | 24 |  | 0
2. | Dobava in zamenjava filtrov klimatov, termin menjave: pred poletnim režimom. Klimati N1, N2, N3, N4, N5. | komp. | 1 |  | 0
3. | Dobava in zamenjava filtrov klimatov, termin menjave: pred zimskim režimom. Klimati N1, N2, N3, N4, N5. | komp. | 1 |  | 0
4. | Meritve prezračevalnih količin v klimatih N1, N2, N3, N4, N5, vsi proizvajalca Systemair. | komp. | 1 |  | 0
5. | Servis klimatov, termin: pred poletnim režimom | komp. | 1 |  | 0
6. | Servis klimatov, termin: pred zimskim režimom | komp. | 1 |  | 0
7. | Pregled požarnih loput, 1x letno, 23 kos | komp. | 1 |  | 0
8. | Pregled zračnih zaves in čiščenje filtrov | kos | 2 |  | 0
9. | Servis in pregled CNS, termin: pred poletnim režimom | kos | 1 |  | 0
10. | Servis in pregled CNS, termin: pred zimskim režimom | kos | 1 |  | 0
11. | Pregled delovanja hidroforja | kos | 1 |  | 0
12. | Pregled vse cevovodov, armatur, črpalk, instalacije - kompleten servisni dan (ogrevanje, vodovod, hlajenje, prezračevanje), termin: pred poletnim režimom | kos | 1 |  | 0
13. | Pregled vse cevovodov, armatur, črpalk, instalacije - kompleten servisni dan (ogrevanje, vodovod, hlajenje, prezračevanje), termin: pred zimskim režimom | kos | 1 |  | 0
14. | Pregled in servis hladilnega agregata z izdajo poročila za ARSO | kos | 1 |  | 0
15. | Servisna ura v delovnem času izvajalca | ura | 1 |  | 0
16. | Servisna (intervencijska) ura izven časa izvajalca | ura | 1 |  | 0
17. | Pregled varnostnih ventilov z izdajo uradnega poročila, 1x letno | komp. | 5 |  | 0
18. | Pregled razteznih posod z izdajo uradnega poročila (volumen 80-300litrov, nizka tlačna stopnja), 1x letno | komp. | 5 |  | 0
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV |  |  |  | 0
| Davek 22% |  |  |  | 0
| SKUPNI ZNESEK Z DDV V EUR |  |  |  | 0